## Code
Liste de programmation système de contrôle d’accès ZS plus | [14 empty] | Immeuble | [15 empty] | 019-22-01-09
Code, badge et empreinte digitale | [14 empty] | Succursale
Commutateur de programmation S1 (commutateurs 1 à 10)
S2 | Fonction | [6 empty] | OFF |  |  |  | ON |  |  |  | WE |  |  | S2 | Fonction | [11 empty] | OFF |  |  | ON |  |  | WE
1 | réservé | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 6 | réservé | [12 empty] | - |  |  | - |  | -
2 | réservé | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 7 | Vibreur sonore | [12 empty] | activé |  |  | désactivé |  | activé
3 | réservé | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 8 | Exploitation du sabotage | [12 empty] | désactivé |  |  | activé |  | désactivé
4 | réservé | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 9 | Terminaison bus 1 | [12 empty] | désactivé |  |  | activé |  | désactivé
5 | Modbus ou FlipLock bus 2 | [7 empty] | M |  |  |  | F |  |  | M |  |  | 10 | Terminaison bus 2 | [12 empty] | désactivé |  |  | activé |  | désactivé
Saisie du code de test | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | * | Le relais 1 commute pendant 5 secondes
Programmer ou modifier le code de programmation | [12 empty] | * | 2 | 7 | 9 | * | 2 | 7 | 9 | # | Code d’usine |  |  |  |  | PC = Code de programmation
Programmation du code de programmation | [12 empty] | * | Code de programmation | [5 empty] | * | Code de programmation | [5 empty] | # | Code de programmation à 6 chiffres, ne doit pas commencer par 0
Affecter un deuxième clavier à code
1. Clavier à code | [18 empty] | 2. Clavier à code
[ 100 # ] Relais 1 et 2 (WE) | [18 empty] | [ 100 # ] Relais 1 et 2 (WE)
[ 101 # ] Relais 1 | [18 empty] | [ 101 # ] Relais 1
[ 102 # ] Relais 2 | [18 empty] | [ 102 # ] Relais 2
Programmer les fonctions | [7 empty] | * |  |  |  | # |  |  |  | WE |  |  | Programmer les fonctions | [12 empty] | * |  |  | # |  |  | WE
[ 11 * / # ] Relais pour empreinte digitale visiteur | [8 empty] | Relais 2 |  |  |  | Relais 1 |  |  | Relais 1 |  |  | [ 22 * / # ] Fonction de blocage | [13 empty] | activé |  |  | désactivé |  | désactivé
[ 12 * / # ] Autorisation permanente relais 2 | [8 empty] | activé |  |  |  | désactivé |  |  | activé |  |  | [ 221 * / # ] Possibilité de modification du code personnel | [13 empty] | activé |  |  | désactivé |  | désactivé
[ 13 * / # ] Indicateur à LED 3 blanc pour relais 2 | [8 empty] | activé |  |  |  | désactivé |  |  | activé |  |  | [ 24 * / # ] Possibilité de modification du blocage | [13 empty] | activé |  |  | désactivé |  | désactivé
[ 14 * / # ] Possibilité de modification de la surveillance | [8 empty] | activé |  |  |  | désactivé |  |  | désactivé |  |  | [ 25 * / # ] Blocage complet par l’entrée 2 | [13 empty] | activé |  |  | désactivé |  | désactivé
[ 16 * / # ] Commande aimant de rétention de porte | [8 empty] | activé |  |  |  | désactivé |  |  | désactivé |  |  | [ 251 * / # ] Blocage clavier par entrée 2 | [13 empty] | activé |  |  | désactivé |  | désactivé
[ 19 * / # ] Saisie clavier pour lecteur externe | [8 empty] | activé |  |  |  | désactivé |  |  | activé |  |  | [ 26 * / # ] Autorisation d’ouverture niveau III en cas de blocage par code | [13 empty] | activé |  |  | désactivé |  | désactivé
[ 20 * / # ] Signaux sonores sirène externe | [8 empty] | activé |  |  |  | désactivé |  |  | activé |  |  | [ 27 * / # ] Contact de porte 1 entrée 3 | [13 empty] | activé |  |  | désactivé |  | désactivé
[ 210 * / # ] Signaux sonores clavier à code | [8 empty] | activé |  |  |  | désactivé |  |  | activé |  |  | [ 28 * / # ] Contact de porte 2 entrée 4 | [13 empty] | activé |  |  | désactivé |  | désactivé
[ 211 * / # ] Alarmes sonores clavier à code | [8 empty] | activé |  |  |  | désactivé |  |  | activé |  |  | [ 29 * / # ] Indicateur à LED clavier à code | [13 empty] | activé |  |  | désactivé |  | désactivé
Programmer les temps | [7 empty] | Relais 1 |  |  |  | Relais 2 |  |  |  | WE |  |  | Programmer les temps | [12 empty] | Relais 1 |  |  | Relais 2 |  |  | WE
[ 40 ]/[ 47 ] Autorisation d’ouverture momentanée (1 à 180 s)# | [9 empty] | s |  |  |  | s |  | 5 s |  |  | [ 45 ] Temps de rétention (0,1 à 18 s)# | [17 empty] | s | 0,1 s
[ 42 ] Autor. d’ouv. longue d. (1 min-24 h)# | [5 empty] | h |  |  |  | min | [5 empty] | 1 min |  |  | [ 46 ]/[ 53 ] Temps de fermeture (1 à 180 s)# | [14 empty] | s |  |  | s | 1 s
[ 43 ] Temps de pré-alarme (1 à 180 s)# | [13 empty] | s |  | 15 s |  |  | Temps du code de menace | [15 empty] | 1 | 1 | s | fixe
Reprogrammer le scanner d’empreintes digitales doigt administrateur - numéro | [24 empty] | WE = Réglage en usine doigt administrateur
Reprogrammer de doigt administrateur sur numéro | [18 empty] | Reprogrammer de numéro sur doigt administrateur
[ 346 * 1 # ] Programmation du scanner d’empreintes digitales avec doigt administrateur | [13 empty] | activé |  |  |  |  | [ 346 * 0 # ] Programmation du scanner d’empreintes digitales avec numéro | [17 empty] | activé
Apprentissage du scanner d’empreintes digitales avec doigt administrateur, voir notice du système AMZ. WE
Des listes de programmation avec davantage de numéros pour codes / badges ou empreintes digitales utilisateurs peuvent être téléchargées sur le site web www.bsw-security.ch.
PC Code de programmation à 6 chiffres, ne doit pas commencer par 0 | [12 empty] | * | [6 empty] | # | Immeuble | [11 empty] | Localité
Liste de programmation des codes, badges et empreintes digitales du système de contrôle d’accès ZS plus
ATTENTION, le code ne doit pas commencer par 0 | [10 empty] | R=Relais / groupe de relais | [8 empty] | P=N° d’utilisateur | [6 empty] | C=Code
Exemples | [16 empty] | R |  | P |  |  | C |  |  |  |  | C
Huber: |  | Niveau III | Relais 1 | N° 01 |  |  | Code 4477 |  |  |  |  | Saisie: |  |  | 6 | 2 | 1 | * | 0 | 1 | * | 4 | 4 | 7 | 7 | * | 4 | 4 | 7 | 7 | # | Saisie dans la liste de programmation voir sous 01 / 02
Meier: |  | Niveau I | Relais 2 | N° 10; |  |  | Badge |  |  |  |  | Saisie: |  |  | 6 | 0 | 2 | * | 1 | 0 | Badge | [9 empty] | #
Supprimer [30] Meier n° 10 | [11 empty] | Saisie: |  |  | 3 | 0 |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | # | Meier supprimé
Tous les n° Supprimer (codes + badges) | [11 empty] | Saisie: |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | Code de programmation | [9 empty] | # | Tous les utilisateurs supprimés
Programmer un utilisateur sur le système de contrôle d’accès plus | [9 empty] | Niveau de l’utilisateur | [9 empty] | N° |  | Code de 4 à 7 chiffres | [6 empty] | N° badge |  |  |  | Remarques
[10 empty] | Relais 1 | [5 empty] | Relais 2
Nom de l’utilisateur | [9 empty] | I |  | II |  | III |  | I |  | III
[10 empty] | [601*] |  | [611*] |  | [621*] |  | [602*] |  | [632*]
Huber | [13 empty] | x |  |  |  | x |  | 01 |  | 4 | 4 | 7 | 7 | [7 empty] | Exemple
Meier | [15 empty] | x |  |  |  | 10 | [8 empty] | 2 |  |  |  | Exemple
Liste de programmation système de contrôle d’accès ZS plus empreinte digitale | [8 empty] | P = N° empreinte digitale | [5 empty] | P |  | plusieurs personnes peuvent être programmées avec plusieurs empreintes digitales sur un numéro P.
Madame Huber: |  |  |  | Niveau III | N° 01 | [6 empty] | 8 | 2 | * | 0 | 1 | * | Empreinte digitale / empreinte digitale… | [6 empty] | Toutes les autorisations relais 1
Famille Meier: |  |  |  | Niveau I | N° 12; | [6 empty] | 8 | 0 | * | 1 | 2 | * | Empreinte digitale / empreinte digitale… | [6 empty] | Uniquement accès momentané, relais 1
Monsieur Moser: |  |  |  | Niveau IV | N° 34; | [6 empty] | 8 | 3 | * | 3 | 4 | * | Empreinte digitale / empreinte digitale… | [6 empty] | Autorisation d’ouverture relais 2
Les empreintes digitales peuvent uniquement être lues à condition que la LED 3 blanche soit allumée
Supprimer Madame Huber n° 01 | [10 empty] | 3 | 4 | 4 | * | 0 | 1 | # |  |  |  | Supprime toutes les empreintes digitales utilisateurs surP numéro 01
Suppression de toutes les empreintes digitales | [11 empty] | 3 | 4 | Code de programmation | [5 empty] | # | Supprime tous les numéros P et toutes les empreintes digitales utilisateurs
Programmation avec numéro | [8 empty] | Niveau de l’utilisateur | [8 empty] | Remarques
[9 empty] | I |  |  | III |  |  | IV |  |  | P = Numéro pour une ou plusieurs personnes et différentes empreintes digitales, programmer au moins 3 fois chaque empreinte digitale
[9 empty] | [ 80 * ] |  |  | [ 82 * ] |  |  | [ 83 * ] |  |  | P |  | Exemple 3 fois index de la main droite et 3 fois index de la main gauche ou pouces, etc.
Madame Huber | [11 empty] | x | [5 empty] | 01 |  | Index de la main droite et de la main gauche 3 fois
Famille Meier | [8 empty] | x | [8 empty] | 12 |  | Index de la main droite et de la main gauche 3 fois
Monsieur Moser | [14 empty] | x |  |  | 34 |  | Pouces de la main droite et de la main gauche 3 fois
Apprentissage avec doigt administrateur | [5 empty] | Doigt administrateur | [7 empty] | D=Pouce Z=Index M=Majeur R=Annulaire K=Petit doigt l=gauche r=droite, exemple: pouce main gauche = D-l
[6 empty] | Utilisateur |  |  |  | Visiteur
Huber | [5 empty] | 2xD-r / 1x K-r |  |  |  | 2x D-l / 1x K-l |  |  |  | Exemple d’administrateur
PC Code de programmation à 6 chiffres, ne doit pas commencer par 0 | [12 empty] | * | [6 empty] | # | Immeuble | [11 empty] | Localité
Liste de programmation des codes et badges du système de contrôle d’accès ZS plus
ATTENTION, le code ne doit pas commencer par 0 | [10 empty] | R=Relais / groupe de relais | [8 empty] | P=N° d’utilisateur | [6 empty] | C=Code
Exemples | [16 empty] | R |  | P |  |  | C |  |  |  |  | C
Huber: |  | Niveau III | Relais 1 | N° 01 |  |  | Code 4477 |  |  |  |  | Saisie: |  |  | 6 | 2 | 0 | * | 0 | 1 | * | 4 | 4 | 7 | 7 | * | 4 | 4 | 7 | 7 | # | Saisie dans la liste de programmation voir sous 01 / 02
Meier: |  | Niveau I | Relais 2 | N° 10; |  |  | Badge |  |  |  |  | Saisie: |  |  | 6 | 0 | 2 | * | 1 | 0 | Badge | [9 empty] | #
Supprimer [30] Meier n° 10 | [11 empty] | Saisie: |  |  | 3 | 0 |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | # | Meier supprimé
Programmer un utilisateur sur le système de contrôle d’accès plus | [9 empty] | Niveau de l’utilisateur | [9 empty] | N° |  | Code de 4 à 7 chiffres | [6 empty] | N° badge |  |  |  | Remarques
[10 empty] | Relais 1 | [5 empty] | Relais 2
Nom de l’utilisateur | [9 empty] | I |  | II |  | III |  | I |  | III
[10 empty] | [601*] |  | [611*] |  | [621*] |  | [602*] |  | [632*]
Huber | [13 empty] | x |  |  |  | x |  | 01 |  | 4 | 4 | 7 | 7 | [7 empty] | Exemple
Meier | [15 empty] | x |  |  |  | 10 | [8 empty] | 2 |  |  |  | Exemple
PC Code de programmation à 6 chiffres, ne doit pas commencer par 0 | [12 empty] | * | [6 empty] | # | Immeuble | [11 empty] | Localité
Liste de programmation système de contrôle d’accès ZS plus empreinte digitale | [8 empty] | P = N° empreinte digitale | [5 empty] | P |  | plusieurs personnes peuvent être programmées avec plusieurs empreintes digitales sur un numéro P.
Madame Huber: |  |  |  | Niveau III | N° 01 | [6 empty] | 8 | 2 | * | 0 | 1 | * | Empreinte digitale / empreinte digitale… | [6 empty] | Toutes les autorisations relais 1
Famille Meier: |  |  |  | Niveau I | N° 12; | [6 empty] | 8 | 0 | * | 1 | 2 | * | Empreinte digitale / empreinte digitale… | [6 empty] | Uniquement accès momentané, relais 1
Monsieur Moser: |  |  |  | Niveau IV | N° 34; | [6 empty] | 8 | 3 | * | 3 | 4 | * | Empreinte digitale / empreinte digitale… | [6 empty] | Autorisation d’ouverture relais 2
Les empreintes digitales peuvent uniquement être lues à condition que la LED 3 blanche soit allumée
Supprimer Madame Huber n° 01 | [10 empty] | 3 | 4 | 4 | * | 0 | 1 | # |  |  |  | Supprime toutes les empreintes digitales utilisateurs surP numéro 01
Suppression de toutes les empreintes digitales | [11 empty] | 3 | 4 | Code de programmation | [5 empty] | # | Supprime tous les numéros P et toutes les empreintes digitales utilisateurs
Programmation avec numéro | [8 empty] | Niveau de l’utilisateur | [8 empty] | Remarques
[9 empty] | I |  |  | III |  |  | IV |  |  | P = Numéro pour une ou plusieurs personnes et différentes empreintes digitales, programmer au moins 3 fois chaque empreinte digitale
[9 empty] | [ 80 * ] |  |  | [ 82 * ] |  |  | [ 83 * ] |  |  | P |  | Exemple 3 fois index de la main droite et 3 fois index de la main gauche ou pouces, etc.
Madame Huber | [11 empty] | x | [5 empty] | 01 |  | Index de la main droite et de la main gauche 3 fois
Famille Meier | [8 empty] | x | [8 empty] | 12 |  | Index de la main droite et de la main gauche 3 fois
Monsieur Moser | [14 empty] | x |  |  | 34 |  | Pouces de la main droite et de la main gauche 3 fois