## Code
Programmierliste Zutrittssystem Multi | [13 empty] | Objekt | [13 empty] | 024-22-01_01
Code und Datenträger | [13 empty] | Standort
Programmierschalter S2 (Schalter 1 bis 8)
S1 | Funktion |  |  | OFF |  |  |  | ON |  |  |  | WE |  |  | S1 | Funktion | [11 empty] | OFF |  |  |  | ON |  | WE
1 | reserviert |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 5 | reserviert | [12 empty] | - |  |  |  | - | -
2 | reserviert |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 6 | reserviert | [12 empty] | - |  |  |  | - | -
3 | reserviert |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 7 | reserviert | [12 empty] | - |  |  |  | - | -
4 | Kurzzeitfreigabe bei scharfer Anlage |  |  |  | nein |  |  |  | ja |  |  | nein |  |  | 8 | Betrieb oder Werksrückstellung | [12 empty] | B |  |  |  | W | B
Programmierschalter S3 (Schalter 1 bis 6)
S1 | Funktion |  |  | OFF |  |  |  | ON |  |  |  | WE |  |  | S1 | Funktion | [11 empty] | OFF |  |  |  | ON |  | WE
1 | Busabschluss Bus 1 |  |  |  | ein |  |  |  | aus |  |  | ein |  |  | 4 | externe Sabotageauswertung | [12 empty] | aus |  |  |  | ein | aus
2 | Busabschluss Bus 2 |  |  |  | nein |  |  |  | ja |  |  | nein |  |  | 5 | reserviert | [12 empty] | - |  |  |  | - | -
3 | reserviert für Werksrückstellung |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 6 | reserviert für Werksrückstellung | [12 empty] | - |  |  |  | - | -
5.1.1 Testcode eingeben | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | * | Relais 1 schaltet für 5 Sekunden
5.2 Programmiercode programmieren oder ändern
Programmier-Code 6 stellig, darf nicht mit 0 beginnen | [8 empty] | * | [6 empty] | # | Werkscode *279*279# | [9 empty] | WE = Werkseinstellung
5.6 Funktionen programmieren |  |  |  | * |  |  |  | # |  |  |  | WE |  |  | 5.6 Funktionen programmieren | [12 empty] | * |  |  |  | # |  | WE
[210] Akustische Signale Codetastatur |  |  |  |  | ein |  |  |  | aus |  |  | ein |  |  | [22] Blockierfunktion | [13 empty] | ein |  |  |  | aus | aus
5.7 Zeiten programmieren |  |  |  | Relais 1-4 | [7 empty] | WE |  |  | 5.7 Zeiten programmieren | [12 empty] | Relais 5-8 | [5 empty] | WE
[40] Kurzzeitfreigabe 1 (1-180Sek.) | [5 empty] | Sek. | [5 empty] | 5Sek. |  |  | [47] Kurzzeitfreigabe 2 (1-180Sek.) | [14 empty] | Sek. |  |  |  | 5Sek.
5.5.1.3 Relaisgruppen-Nr. 9 bis 16 definieren und ändern für mehrere Relais pro Relaisgruppe
[899* ]Relaisgruppe 9 | [6 empty] | [8912*]Relaisgruppe 12 | [15 empty] | [8915*]Relaisgruppe 15
[8910*]Relaisgruppe 10 | [6 empty] | [8913*]Relaisgruppe 13 | [15 empty] | [8916*]Relaisgruppe 16
[8911*]Relaisgruppe 11 | [6 empty] | [8914*]Relaisgruppe 14
5.5 Benutzer programmieren für Code und Datenträger
ACHTUNG der Code darf nicht mit 0 beginnen | [6 empty] | R=Relais / Relaisgruppe | [8 empty] | P=Platz Nr. Benutzer | [6 empty] | C=Code
Beispiele | [13 empty] | R |  | P |  |  | C |  |  |  |  | C
Huber: |  | Relais Nr. 1; Platz-Nr. 01; Code 1357 | [5 empty] | Eingabe: |  |  |  | 6 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | * | 1 | 3 | 5 | 7 | * | 1 | 3 | 5 | 7 | # | Eingetragen in Programmierliste siehe unten 01 / 10
Meier: |  | Relais Nr. 4; Platz-Nr. 10; Datenträger Nr. 2 | [5 empty] | Eingabe: |  |  |  | 6 | 0 | 4 | * | 1 | 0 | Datenträger | [9 empty] | #
Löschen Meier Platz Nr. 10 | [7 empty] | Eingabe: |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | # | Meier gelöscht
Benutzername |  |  |  | Relais | [7 empty] | Relaisgruppe | [7 empty] | Platz-Nr. |  | Code 4-7 stellig | [6 empty] | Datenträger Nr. |  |  |  | Bemerkungen
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Huber | [19 empty] | 01 |  | 1 | 3 | 5 | 7 | [7 empty] | Beispiel | bar: Relais 1
Meier | [19 empty] | 10 | [8 empty] | 2 |  |  |  | Beispiel | bar: Relais 4
11.5 Einlernen von Benutzer Fingern, Speicherung im Fingerleser
P = Platz-Nr. für eine oder mehrere Personen und verschiedene Finger, jeden Finger mindestens 3x einlernen
Beispiele |  |  |  | Relaisgruppe 11: R=Relais / Relaisgruppe | R |  | P
Huber |  |  | Relais 1 Platz-Nr. 3 | Relaisgruppe 11: Eingabe; Relaisgruppe 14: 8; Relaisgruppe 15: 0 | 1 | * | 3 | * | Daumen links, rechts je 3x einlesen
Koch |  |  | Relais 2 Platz-Nr. 5 | Relaisgruppe 11: Eingabe; Relaisgruppe 14: 8; Relaisgruppe 15: 0 | 2 | * | 5 | * | Zeigefinger links, rechts je 3x einlesen
Meier |  |  | Relais 2 Platz-Nr. 7 | Relaisgruppe 11: Eingabe; Relaisgruppe 14: 8; Relaisgruppe 15: 0 | 2 | * | 7 | * | Zeigefinger und Daumen links, rechts je 3x einlesen
Löschen [344] Huber Relais 1 Platz 3 |  |  |  | Relaisgruppe 11: Eingabe; Relaisgruppe 14: 3; Relaisgruppe 15: 4; Relaisgruppe 16: 4 | 1 | * | 3 | # | Löscht Platz Nr. 3 Finger von Huber
Löschen [344] alle Benutzer Relais 2 |  |  |  | Relaisgruppe 11: Eingabe; Relaisgruppe 14: 3; Relaisgruppe 15: 4; Relaisgruppe 16: 4 | 2 | # |  |  | Löscht alle Finger (Koch und Meier) auf Relais 2
Benutzer Finger |  |  | K = kleiner Finger, R = Ringfinger, M = Mittelfinger, Z = Zeigefinger, D = Daumen
Person (Name) |  |  |  | Relais 1: Relais; Relaisgruppe 9: Relaisgruppe | P |  | linke Hand |  |  |  |  | rechte Hand |  |  |  |  | Bemerkungen
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | K | R | M | Z | D | D | Z | M | R | K
Beispiel: Huber | [19 empty] | 3 | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | Beispiel | bar: Relais 1
Beispiel: Koch | [19 empty] | 5 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | Beispiel | bar: Relais 2
Beispiel: Meier | [19 empty] | 7 |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | Beispiel | bar: Relais 2